西安财经学院长安校区人才处行政楼A座201~205号房屋维修工程招标说明书

后勤管理管理处

## 第一部分  招标说明

- 项目

西安财经学院长安校区人才处行政楼A座201~205号房屋

维修工程

二、建设地点

西安财经学院指定地点

三、投标时间及地点

将投标书密封并加盖骑缝章，并于开标时自行带到开标现场

四、开标时间：2018年 XX月XX日14:30时

五、开标地点: 西安财经学院长安校区

六、工期要求：合同签订之日起 15日历日

七、标书解释

本标书的解释权为后勤管理处。对项目具体问题由西安财经学院后勤管理处负责解释

八、招标机构：西安财经学院后勤管理处

## 第二部分  投标须知

### 一、投标单位

1、投标单位应在中华人民共和国境内注册、具有良好的财务状况和商业信誉、技术力量雄厚、专业性强，在本地区有良好业绩的能独立承担民事责任能力的法人；

2、开标时法人务必到场（携带个人身份证原件）；如有委托代理人协同的须带授权委托书。

3、开标时须携带资料

（1）投标人身份证原件（委托人需携带法人委托书）及复印件；

（2）企业营业执照原件及复印件；

（3）税务登记证原件及复印件；

（4）资质证书原件及复印件；

（5）组织代码原件及复印件。

复印件均需加盖公章，资料不全，视为自动放弃投标资格

### 二、投标书

投标书由投标函、法定代表人授权书、企业简介、企业资质及相关业绩资料、项目投标报价、设计方案、服务承诺、结款方式及其他需要说明事项等部分组成；

1、投标函（详见附件二）；

2、项目投标报价：

（1）结算币种：人民币，单位：元；

（2）投标报价包括材料费、运输费、垃圾清理及外运费、安装调试费、人工费、保险、税费等各种费用；

（3）投标报价按工程量清单综合单价报价；

（4）对漏项、或变更加项等部分工程量按实结算，未出现的项目或无法归类的项目按2001修缮定额取费，人工费调整执行相关政策。

3、结算方式：

工程完工验收合格并经审计后付合同价款的95%。正常使用后无故障，且能按合同要求履行义务，质保期满两年后无息支付剩余质保金5%，均以转账方式结算；

- 服务承诺：承诺具体的售后服务措施。

### 三、对投标书的要求

1、投标书要完全响应招标书的所有要求，其他未尽事宜，投标单位可自行补充；

2、投标书必须由法人代表或授权代表签署；

3、投标单位所编的标书若有涂改、不详和未盖章者无效。投标函按规定封存后，必须加盖公章，否则无效；

4、投标书中如有与招标文件要求不符的内容，招标单位不予接受；

5、投标书不得涂改和增删，如有内容变更，必须由同一人签字盖章；

6、开标时，投标单位所宣读的投标函内容正副本必须一致，若不一致时，以正本为准；

7、投标单位所编标书一式叁份（正本一份、副本两份，另需把详细报价清单单页打印2份，并加盖公章）；

8、投标书须密封完好并加盖骑缝公章，信袋封皮上须注明“西安财经学院      维修工程项目”，标书编号####”和“开标时启封”字样。

### 四、招标书的澄清和修改

1、投标单位对招标书如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行交流时，可用书面的形式通知招标单位，但通知不得迟于开标时间前三天。招标单位收到通知后，若确实需要澄清的，应在投标截止日期2天前通知所有投标单位，该澄清内容为招标书的组成部分；

2、在投标截止3日前，招标单位有权对标书进行补充修正，并以书面形式通知所有投标单位，其内容与招标书具有同等效力。为使投标单位有足够的时间按照标书的修改要求考虑投标书，招标单位可酌情推迟开标时间，并将此变更通知每一投标单位。

五、工程前期预算费用的支付说明

1、根据学校要求该工程前期预算费用由本工程中标单位支付给造价单位，费用收取详情如下表：

造价预算费用说明

| 序号 | 项目名称 | 工程总造价 （元） | 费用（元） | 优惠% | 优惠后收费 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安财经学院长安校区人才处行政楼A座201~205号房屋维修工程 | A | 2000 | 40 | 1200 |  |
| 2 | 收费依据： 1.根据陕价行发（2014）88号文件规定，工程造价在500万元及以下时收费费率为4.3‰ ；单独“编制工程量清单”咨询服务按“编制工程量清单及计价”同档费率的60%计费，当工程造价咨询服务收费低于2000元时，按2000元收费。 2.2017年9月1日西安财经学院政府采购项目委托代理协议。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 收费程序： 该费用应计入施工方投标总价、中标单位领取中标通知书前，应将该费用汇入指定账户，方可签订施工合同。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程造价机构开户名称：华睿诚项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行西安长安路支行 账 号：6105 0172 0015 0000 0131 联 系 电话：13488409629 韩工 |  |  |  |  |  |

## 第三部分  开标、评标及定标

### 一、开标

1、在招标单位规定的开标时间和地点，招标部门将组织开标会；

2、开标会由西安财经学院招标领导小组主持，并负责招标过程中的有关事项，确定评标小组成员；

3、开标时，发现投标文件有下列情形之一，由评标小组初审后按废标处理；

（1）投标文件没有密封或者未加盖投标单位公章及未经法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章的；

（2）未按招标文件规定的格式填写或者投标文件主要内容有重大遗漏或关键字迹模糊无法辨认的；

（3）单位资质不符合招标文件要求的；

（4）以他人名义投标的；

（5）投标文件不响应招标文件提出的实质性要求和条件的；

（6）附有招标单位不能接受的条件的；

（7）两份以上投标文件内容雷同的；

（8）明显不符合技术规格、技术标准要求的。

### 二、评标

1、评标小组采用综合评议，低价的原则进行评标；

2、评标时，招标小组成员可随时请投标单位对其投标文件中某些内容予以澄清。

3、供应商有二次报价机会，并以最后一次报价为准。

### 三、定标

1、本次招标将根据符合采购需求、质量和服务相等且总报价最低的原则确定成交供应商的原则，确定中标单位；

2、对于低于成本价恶意压价竞标者或虚高报价的，评标小组经讨论表决，有权认定为“不正当竞争”而直接落标；

3、中标单位不得向他人转让中标项目，也不能将中标项目肢解后分别向他人转让；

4、对未中标单位，招标单位不做任何解释。

### 四、经济合同

1、中标单位在中标3日内与学院签订合同；

2、在工程结束、验收合格后，若中标单位完全履行合同，招标单位全部无息退还中标保证金（退款只能退至中标单位公户，不对个人）；

3、若中标单位未能履行合同，招标单位有权扣除全额合同保证金，并按照每拖延一天按合同总额的1‰扣缴违约金，同时招标单位有权拒付款项；

## 第四部分  技术保证和服务

### 一、技术保证

1、承担本项目的公司具有良好的企业形象和信誉，具有专业技术人员；

2、中标单位严格按甲方要求采购材料，没有要求的材料和辅料必须是符合国家标准的，不得以次充好；

3、中标单位应做出现场文明施工、安装、安全等方面的承诺；

4、投标单位投标时，在标书内必须附有该项目详细施工方案；

5、中标单位在开工前应向甲方书面递交施工安全承诺书。施工安全承诺书将作为本工程项目合同的附件；

6、中标单位施工时必须按国家施工规范要求施工，不得偷工减料、不得以次充好、不得减少施工程序。必须留有能足够证明的影像资料。

### 二、服务

1、保修期内，乙方必须在24小时内负责解决；

2、乙方在保修期内不能按时维修，甲方有权采取措施维修，费用直接从质保金中扣除；

3、乙方应提供具体的售后服务策略，主动服务甲方。

## 第五部分  技术参数及要求

工程项目内容及要求：

- 工程项目内容：

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安财经学院长安校区人才处行政楼A座201~205号房屋维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单项报价（元） | 备注 |
| 201室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AB001 | 铲除原破损墙皮 部位：201室 | m2 | 173.03 |  |  |
| 2 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 部位：201室 1、白色乳胶漆三遍 2、满刮腻子两遍 | m2 | 173.03 |  |  |
| 3 | AB002 | 垃圾外运 | m3 | 2.8 |  |  |
| 4 | AB003 | 更换窗纱 | m2 | 12.06 |  |  |
| 5 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.拆除原有洗脸盘 2.新做普通式洗脸盆 [工程内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 030804020002 | 更换热水器 [项目特征] 1.拆除旧热水器 1.电能源:热水器更换 [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.拆除旧坐便器 1.重新安装新坐便器 [工程内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:卫生间吸顶灯 2.安装方式：吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | AB004 | 更换防盗门锁芯 | 把 | 1 |  |  |
| 10 | AB005 | 更换木门锁芯 | 把 | 2 |  |  |
| 11 | AB027 | 室内保洁 部位：201室 1、工作内容：打扫房间，清洗玻璃及隔断、清洗马桶、清洗窗帘、清洗各卫生洁具及灯具 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:两位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |  |  |
| 202室 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AB006 | 铲除原破损墙皮 部位：202室 | m2 | 150.17 |  |  |
| 15 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 部位：202室 1、白色乳胶漆三遍 2、满刮腻子两遍 | m2 | 150.17 |  |  |
| 16 | AB007 | 垃圾外运 | m3 | 2.23 |  |  |
| 17 | AB008 | 更换窗纱 | m2 | 12.53 |  |  |
| 18 | AB009 | 更换防盗门锁芯 | 把 | 1 |  |  |
| 19 | AB010 | 更换木门锁芯 | 把 | 2 |  |  |
| 20 | 020603005001 | 不锈钢毛巾架 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 030804020001 | 更换热水器 [项目特征] 1.拆除旧热水器 1.电能源:热水器更换 [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 020204003001 | 块料墙面（局部维修墙面脱落） 【项目特征】 1、白水泥擦缝 2、300*600全瓷面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2h以上） 3、粘贴前刷胶 4、4厚强力胶水泥砂浆结合层，揉挤压实 B基层：1、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 防水单列 | m2 | 1 |  |  |
| 23 | 020105003001 | 块料踢脚线（修理破损踢脚线） [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm高 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 3.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5、素水泥浆(掺建筑胶)一道 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖踢脚板 5.备注:地砖切割加工 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 1 |  |  |
| 24 | 030804003002 | 洗脸盆 [项目特征] 1.拆除原有洗脸盘 2.新做普通式洗脸盆 [工程内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 25 | AB028 | 室内保洁 部位：202室 1、工作内容：打扫房间，清洗玻璃及隔断、清洗马桶、清洗窗帘、清洗各卫生洁具及灯具 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:两位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |  |  |
| 203室 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AB011 | 铲除原破损墙皮 部位：203室 | m2 | 150.17 |  |  |
| 29 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 部位：203室 1、白色乳胶漆三遍 2、满刮腻子两遍 | m2 | 150.17 |  |  |
| 30 | AB012 | 垃圾外运 | m3 | 2.23 |  |  |
| 31 | AB013 | 更换窗纱 | m2 | 12.53 |  |  |
| 32 | 030804020003 | 更换热水器 [项目特征] 1.拆除旧热水器 1.电能源:热水器更换 [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | AB014 | 更换防盗门锁芯 | 把 | 1 |  |  |
| 34 | AB015 | 更换木门锁芯 | 把 | 2 |  |  |
| 35 | AB016 | 地砖局部修补 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | AB029 | 室内保洁 部位：203室 1、工作内容：打扫房间，清洗玻璃及隔断、清洗马桶、清洗窗帘、清洗各卫生洁具及灯具 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:两位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |  |  |
| 204室 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AB017 | 铲除原破损墙皮 部位：204室 | m2 | 150.17 |  |  |
| 40 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 部位：204室 1、白色乳胶漆三遍 2、满刮腻子两遍 | m2 | 150.17 |  |  |
| 41 | AB018 | 垃圾外运 | m3 | 2.23 |  |  |
| 42 | AB019 | 更换窗纱 | m2 | 12.53 |  |  |
| 43 | 030804020004 | 更换热水器 [项目特征] 1.拆除旧热水器 1.电能源:热水器更换 [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | AB020 | 更换防盗门锁芯 | 把 | 1 |  |  |
| 45 | AB021 | 更换木门锁芯 | 把 | 2 |  |  |
| 46 | 030804003003 | 洗脸盆 [项目特征] 1.拆除原有洗脸盘 2.新做普通式洗脸盆 [工程内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 47 | AB030 | 室内保洁 部位：204室 1、工作内容：打扫房间，清洗玻璃及隔断、清洗马桶、清洗窗帘、清洗各卫生洁具及灯具 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:两位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |  |  |
| 205室 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AB022 | 铲除原破损墙皮 部位：205室 | m2 | 150.17 |  |  |
| 51 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 部位：205室 1、白色乳胶漆三遍 2、满刮腻子两遍 | m2 | 150.17 |  |  |
| 52 | AB023 | 垃圾外运 | m3 | 2.23 |  |  |
| 53 | AB024 | 更换窗纱 | m2 | 12.53 |  |  |
| 54 | 030804020005 | 更换热水器 [项目特征] 1.拆除旧热水器 1.电能源:热水器更换 [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | AB025 | 更换防盗门锁芯 | 把 | 1 |  |  |
| 56 | AB026 | 更换木门锁芯 | 把 | 2 |  |  |
| 57 | 030804003004 | 洗脸盆 [项目特征] 1.拆除原有洗脸盘 2.新做普通式洗脸盆 [工程内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 58 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:卫生间吸顶灯 2.安装方式：吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | AB031 | 室内保洁 部位：205室 1、工作内容：打扫房间，清洗玻璃及隔断、清洗马桶、清洗窗帘、清洗各卫生洁具及灯具 | 项 | 1 |  |  |
| 60 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |  |  |
| 61 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:两位单极开关 2.型号：AC250V,10A [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |  |  |
| 总报价： |  |  | （元） |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |

（二）工程要求：

1、所有施工要求严格按国家规范标准和程序；

2、品牌必须符合国家标准；中标单位施工前须带样品到甲方选样，经甲方允许后开始施工。

3、所有合格报名单位必须按甲方要求在规定时间内踏勘现场，并现场自行核查工程量及其它技术质疑（书面提出质疑）过期不再受理，量差自行承担；对于不参加踏勘现场的单位投标资格将被取消。（踏勘时间：年 月 日上午9:00-12;00止，联系人电话：  ）

第六部分  附件

### 附件一：法人代表授权委托书

西安财经学院招标领导小组：

现委派我单位＿＿＿＿＿＿ 参加贵单位组织的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 招标活动，由其全权代表我单位处理招标活动中的一切事宜。

附全权代表姓名：＿＿＿＿＿性别：＿＿＿年龄：＿＿＿＿

职    务：＿＿＿＿＿＿＿身份证号码＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电    话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿

单位名称（公章）：         法定代表人（鉴章）：

本授权有效期：

年  月  日至     年  月  日

### 附件二：投标函

致西安财经学院招标领导小组：

在审阅了贵单位的招标文件后，我方授权（姓名与职务、身份证号码）          为代表，参加该项目招标的相关活动，为此我方谨作如下郑重声明并对之负法律责任：

1、我方愿意按照招标文件的全部要求投标；

2、我方递交的投标文件包括投标文件正本一份，副本二份；

3、我方投标总报价为（人民币大写）：                 ；

4、我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权力；

5、我方将按照招标文件规定履行合同和义务；

6、我方在规定的开标时间至投标有效期止若撤销投标，投标保证金可被贵方扣缴；

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与招标、投标有关的一切数据或资料；

8、我方同意贵方不退回投标文件，并承诺所递交的投标文件在开标后60天内有效；

9、我方理解贵方评标原则与方法，完全同意最终评标结论；如果中标，我方将按照要求及时签约，履行招、投标文件及合同约定。

10、与本投标有关的一切正式往来通讯如下：

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

单位（盖章）

代表人或授权代表人：（签字）